## Лист1
АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
|  |  |  | № |  | « |  | » |  |  | 2020 | г
ПАО « МОЭСК»
(наименование сетевой организации)
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)
Попов Антон Владимирович, председатель СНТ Подолино, Солнечногорский район, д.Вельево
(наименование СНТ/ДНП/НП или его представителя, адрес )
Консолидация
(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)
Фидер кВ (наименование, номер) _ПС- , фид. __
|  |  |  | ТП (КТП) (наименование, номер) ___ ТП- _______ |  | ТП- | [7 empty] | ДЭ №
Сведения о точке поставки, характеристики и показания приборов учета
№ | Присоединенный объект (жилой дом, садовый дом, иные жилые строения и объекты), место установки | ФИО потребителя | Место установки прибора учета | Тип и марка прибора учета | Заводской номер прибора учета | Показания прибора учета на дату допуска на 10.10.2020 |  |  | Номер контрольной пломбы на приборе учета | Номер антимагнитной пломбы на приборе учета | Номер контрольной пломбы на вводном автомате | Допущен в эксплуатацию | Причина не допуска | Мероприятия необходимые для допуска, срок их выполнения | Дата следующей поверки
[6 empty] | Т1 | Т2 | Т3 |  |  |  | Да/Нет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т1 | Т2 | Общ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 145-Г | Поздняков Н.В. |  | Меркурий 231ART-01ш | 37784664-19 | 838.00 | 248..00
2 | 146-Г | Антонова Л.И. |  | Меркурий 200.02 | 38281342-19 | 1464.00 | 764.00
3 | 147-Г | Поздняков Н.В. |  | Меркурий 231ART-01ш | 37784517-19 | 1104.00 | 354.00
4 | 148-Г | Кучеренко Л.М. |  | Меркурий 231ART-01ш | 37785189-19 | 2854.00 | 1355.00
5 | 149-Г | Смирнова Д.В. |  | Меркурий 200.02 | 38279050-19 | 619.00 | 356.00
6 | 150-Г | Павлов В.К. |  | Меркурий 200.02 | 38282090-19 | 680.00 | 213.00
7 | 151-Г | Круглов В.С. |  | Меркурий 200.02 | 38278949-19 | 705.00 | 189.00
8 | 152-Г | Стрельцова Г.М. |  | Меркурий 231ART-01ш | 37784562-19 | 4097.00 | 2048.00
9 | 153-Г | Волкова Е.Л. |  | Меркурий 200.02 | 38278487-19 | 412.00 | 95/00
10 | 154-Г | Климкина Т.В. |  | Меркурий 200.02 | 38279392-19 | 706.00 | 142.00
11 | 155-Г | Макерова Н.Ф. |  | Меркурий 200.02 | 38278876-19 | 201.00 | 103.00
12 | 157-Г | Каргин И.А. |  | Меркурий 231ART-01ш | 37784491-19 | 373.00 | 715.00
13 | 158-Г | Давыдов М.К. |  | Меркурий 200.02 | 38279388-19 | 518.00 | 99.00
14 | 159-Г | Полынов А.В. |  | Меркурий 200.02 | 38279384-19 | 765.00 | 120.00
15 | 160-Г | Бобриков А.С. |  | Меркурий 231ART-01ш | 37784667-19 | 589.00 | 186.00
16 | 162-Г | Еськин И.Н. |  | Меркурий 200.02 | 38665433-19 | 920.00 | 534.00
17 | 163-Г | Дмитриев А.В. |  | Меркурий 200.02 | 38279025-19 | 0.38 | 0.37
18 | 164-Г | Бобрикоа Ю.С. |  | Меркурий 231ART-01ш | 37784578-19 | 1594.00 | 977.00
19 | 165-Г | Дерунов Н.Л. |  | Меркурий 200.02 | 38282138-19 | 232.00 | 23.00
20 | 166-Г | Павлова З.К. |  | Меркурий 200.02 | 38280124-19 | 293.00 | 40.00
21 | 167-Г | Спелова Л.А. |  | Меркурий 200.05 | 12352871 | 00002.0
22 | 168-Г | Борисова В.Д. |  | Меркурий 200.02 | 38284258-19 | 1972.00 | 1429.00
23 | 169-Г | Королькова Н.А. |  | Меркурий 200.02 | 38279081-19 | 325.00 | 66.00
24 | 170-Г | Красний К.В. |  | Меркурий 231ART-01ш | 37784609-19 | 4/00 | 2.00
25 | 171-Г | Архипова Л.Д. |  | Меркурий 200.02 | 38282271-19 | 150.00 | 103.00
26 | 172-Г | Андреева О.Ю. |  | Меркурий 200.02 | 38281386-19 | 493.00 | 80.00
27 | 173-Г | Фимин И.В. |  | Меркурий 200.02 | 38281377-19 | 1096.00 | 382.00
28 | 174-Г | Марина Г.Г. |  | Мекурий 231ART-01ш | 40629562-20 | 364.00 | 236.00
29 | Г | КТП |  | Меркурий 230ART-03 CN | 29904962-17 | 2215.3 | 820.00
30 | Г | уличное освещение |  | Меркурий 200.02 | 39958916-19 | 360.00 | 812.00
3: Водонапорная башня; 5: СА4У-467М; 6: 448225 | 31397
1: Представитель сетевой организации:; Т1 Т1: Потребитель (его представитель, председатель СНТ/ДНП/НП) |  |  |  | Представитель субъекта розничного рынка, с которыму заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения
1: /_____________/________________; Т1 Т1: /_____________/________________ |  |  |  | /_____________/________________
1: подпись; 3: (Ф.И.О. представителя); Т1 Т1: подпись; Т2 Т2: (Ф.И.О. представителя) |  |  |  | подпись | (Ф.И.О. представителя)